**Załącznik nr 3 do SIWZ**

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

**FORMULARZ CENOWY**

**„Dostawa materiałów hydraulicznych”**

**Nr** **sprawy: KDA.261.12.2019.ZS**

Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bol.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NAZWA MATERIAŁÓW** | **Ilość** | **Jednostka miary podlegająca wycenie** | **Wartość jednostkowa**  **netto zł.** | **Wartość netto**  **(kol. III x V)** | **Wartość brutto**  **(kol. VI x Podatek VAT ......%)** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1 | Rura do wody pitnej PE 110x6.6 PN 10 SDR 17  L-12,0 m | 54  4,5 | m  (szt) |  |  |  |
| 2 | Zasuwa kołnierzowa DN 100 f 002(korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego)(8otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002(korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego)(8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 4 | Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PVC i PE DN 160/100 kołnierz (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 5 | Obudowa teleskopowa do zasuw DN100  (L;1300-1800) | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 80  (L;1300-1800) | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | Hydrant p.poż. n/z DN 80 L 2150(8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Kolano stopowe do hydrantów DN 80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 9 | Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L-1000 (8 otw.) sfero | 1 | szt. |  |  |  |
| 10 | Tuleja kołnierzowa PE DN 110 SDR 17  elektrooporowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 11 | Tuleja kołnierzowa PE DN 90 SDR 17  elektrooporowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 12 | Kołnierz stalowy PN 10 110/100 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 13 | Kołnierz stalowy PN 10 90/80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 14 | Trójnik PE redukcyjny 110/90 SDR 17 elektrooporowy | 1 | szt. |  |  |  |
| 15 | Mufa PE 90 PN 10 SDR 17 elektrooporowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 16 | Mufa PE 110 PN 10 SDR 17 elektrooporowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 17 | Uszczelka płaska DN 80 | 4 | szt. |  |  |  |
| 18 | Uszczelka płaska DN 100 | 4 | szt. |  |  |  |
| 19 | Skrzynka wodociągowa do zasuw | 2 | szt. |  |  |  |
| 20 | Śruba maszynowa M16x80 oc. z gwintem na 3/4 | 48 | szt. |  |  |  |
| 21 | Nakrętka m16 oc. | 48 | szt. |  |  |  |
| 22 | Taśma do znakowania (niebieska woda),szer.  (20 cm) | 50 | m |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |

Sumy wartości netto i brutto z załącznika nr 2, 3, 4 i 5 SIWZ należy dodać do siebie i przenieść do Formularza ofertowego

.......................................................... /podpis osoby upoważnionej/