**Załącznik nr 4 do SIWZ**

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

**FORMULARZ CENOWY**

**„Dostawa materiałów hydraulicznych”**

**Nr** **sprawy: KDA.261.12.2019.ZS**

Materiały hydrauliczne na inwestycje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NAZWA MATERIAŁÓW** | **Ilość** | **Jednostka miary podlegająca wycenie** | **Wartość jednostkowa**  **netto zł.** | **Wartość netto**  **(kol. III x V)** | **Wartość brutto**  **(kol. VI x Podatek VAT ......%)** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1 | Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ (PCV,PE) sfero PN 10/16 DN 110/32 | 20 | szt. |  |  |  |
| 2 | Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ(PVC,PE) sfero PN 10/16 DN 160/32 | 5 | szt. |  |  |  |
| 3 | Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ(PVC,PE) sfero PN 10/16 DN 90/32 | 5 | szt. |  |  |  |
| 4 | Złącze PE proste z gwintem zewnętrznym 32x1 ¼ GZ | 30 | szt. |  |  |  |
| 5 | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 32 (L;1300-1800) | 30 | szt. |  |  |  |
| 6 | Skrzynka wodociągowa do zasuw - duża | 30 | szt. |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |

Sumy wartości netto i brutto z załącznika nr 2, 3, 4 i 5 SIWZ należy dodać do siebie i przenieść do Formularza ofertowego

.......................................................... /podpis osoby upoważnionej/