**Załącznik nr 4 do SIWZ**

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

**FORMULARZ CENOWY**

**„Dostawa materiałów hydraulicznych”**

**Część II „Dostawa materiałów wodociągowych”**

**Nr** **sprawy: DA.261.7.2020.ZS**

Dostawa materiałów wodociągowych - remont

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NAZWA MATERIAŁÓW** | **Ilość** | **Jednostka miary podlegająca wycenie** | **Wartość jednostkowa**  **netto zł.** | **Wartość netto**  **(kol. III x V)** | **Wartość brutto**  **(kol. VI x Podatek VAT ......%)** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NWZ(PVC,PE) sfero  PN 10/16, DN 90/32 sfero.  Specyfikacja w załączniku. | 10 | szt. |  |  |  |
| 2. | Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ (PCV,PE) sfero PN 10/16  DN 110/32 sfero.  Specyfikacja w załączniku. | 10 | szt. |  |  |  |
| 3. | Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ(PCV.PE) sfero PN 10/16  DN 225/32 sfero.  Specyfikacja w załączniku. | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Złącze PE proste z gwintem zewnętrznym 32x1 ¼ GZ | 22 | szt. |  |  |  |
| 5. | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 32 (L;1300-1800)  Specyfikacja w załączniku. | 22 | szt. |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |

Sumy wartości netto i brutto z załącznika nr 3 i 4 SIWZ należy dodać do siebie i przenieść do Formularza ofertowego

.......................................................... /podpis osoby upoważnionej/